
ICS 03.080.30
CCS A16 
	     


团体标准
T/CPMI 0XX—2025

T/CCAATB 0XX—2025

---

民用机场航站楼物业服务规范
	

	

	Specification of civil airport terminal property service

（征求意见稿）


202X-XX-XX实施
	中国物业管理协会

中国民用机场协会


	发布


202X-XX-XX发布


目  次

2

前  言

3

1. 范围

3

2. 规范性引用文件

3

3. 术语和定义

4

4. 管理要求

4

4.1. 人员管理

4

4.2. 沟通管理

4

4.3. 档案管理

5

4.4. 安全和应急管理

5

4.5. 物业服务专业供应商管理

5

5. 服务要求 

5

5.1. 客户服务

6

5.2. 设施设备管理

8

5.3. 环境管理

9

5.4. 安全管理

10

5.5. 特约服务

11

6. 服务评价与改进

11

6.1. 服务评价

11

6.2. 持续改进

13

参 考 文 献



前  言

本文件按照GB/T1.1--2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国物业管理协会标准化建设专业委员会、中国民用机场协会提出并归口。

本文件起草单位：
本文件主要起草人：
本文件主要审查人：

本标准为首次发布。

民用机场航站楼物业服务规范

范围

本文件规定了民用机场航站楼物业服务的管理要求、服务要求、服务评价与改进。

本文件适用于物业服务企业提供的民用机场航站楼物业服务活动，军民合用机场航站楼可参考使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2894—2008 安全标志及其使用导则
GB/T 10001.1—2023 公共信息图形符号 第1部分：通用符号

GB 13495.1—2015 消防安全标志 第1部分：标志

GB 15630—1995 消防安全标志设置要求

GB 25201—2010 建筑消防设施的维护管理

GB 25506—2010 消防控制室通用技术要求

GB/T 29639—2020 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

GB/T 45700—2025 物业管理术语
CJJ/T 287—2018 园林绿化养护标准

MH 0005—1997 民用航空公共信息标志用图形符号

T/CCAATB 0008—2020 民用运输机场行李手推车服务管理规范

术语和定义

GB/T 45700界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 
民用机场航站楼 civil airport terminal

民用机场内供旅客办理进出港手续并提供相应服务的建筑，包括车道边、登机桥和指廊，以下简称航站楼。

[来源：GB 51236—2017，2.0.1]

3.2
物业服务企业 property management enterprise

依法设立从事物业管理活动的具有独立法人资格的企业。

[来源：GB/T 45700—2025，3.3.4]

3.3

航站楼物业 airport terminal property

物业服务企业按照物业服务合同或其他约定，在航站楼内提供的客户服务、设施设备管理、环境管理及特约服务的相关活动。
3.4

航站楼物业管理部门 airport terminal property management department
航站楼中代表机场履行甲方职责，对航站楼内物业服务人的管理服务活动进行监督、指导、考核与评价的专职职能机构。

3.5

物业服务专业供应商 property service provider

受需求方委托，在物业服务区域内按照合同约定提供专业保洁、绿化、秩序维护、设施设备维修保养以及其他专业服务的组织。

[来源：GB/T 45700—2025，3.3.5]

3.6

零星维修 minor repairs

对航站楼内非民航专业系统、非建筑主体结构的设施设备进行小型、即时性维护的作业。
管理要求

人员管理

航站楼物业服务人员应满足以下要求：

应具有良好的职业道德，身体健康，背景调查合格，无失信记录、无犯罪记录；

应经培训并考核合格，掌握航站楼物业服务知识，具备上岗从业条件；

进入控制区岗位人员应取得相应控制区通行证；

物业服务人员应统一着装，仪容仪表整洁，佩戴服务标志牌，言行规范，服务主动热情。
沟通管理

应制定并实施沟通管理机制，包括：

客户沟通管理，应根据项目特点，识别并明确各类客户的沟通内容、频次和方式，宜采用服务回访、满意度调查、客户座谈会等方式了解客户的需求、意见和建议；

相关方沟通管理，应与物业服务专业供应商建立联络关系并定期维护；

内部沟通管理，应畅通项目内部沟通渠道，创造良好的沟通协作环境，使所有员工了解物业服务企业及项目内部管理动态和有关信息，并及时反映各类意见建议。

档案管理

应对档案管理实行规范化管理，包括：

应建立健全档案管理规章制度，应按照其内容、性质、形式、保存期限等进行分类，并明确专人负责；

档案和记录齐全，应包括：

客户服务：客户资料、建议与投诉等；

房屋及设施设备：业务用房巡查记录、设备台账、使用说明、检测合格报告、维修记录、维保记录、设备巡查记录等；

秩序维护：安全巡查（月检）记录、突发事件演练与处置记录、限制物品自查记录等；

环境管理：机具日常管理记录，消毒消杀记录、清洁整改记录等；

行李手推车服务：手推车盘点、转运、清洁、消毒、回收记录等；

专项记录：航站楼作业申请单、重要航班协助保障记录、特殊航班协助保障记录等；

员工档案的保存。

应对各类档案和记录进行收集、整理、分类、保存、使用、维护、交接，有序存放并设定保存期限，便于检索和查询和可追溯；
借阅档案应履行借阅手续；

应建立并执行档案保密制度；

宜建立电子档案系统，利用信息技术手段，实现档案数字信息化管理；

应配置档案资料存储的设施设备，确保档案资料的物理安全；

应定期评价档案管理有效性和安全性，并及时改进。
安全和应急管理

4.4.1  应配合航站楼物业管理部门建立突发事件应急管理联动机制，参与航站楼物业管理部门组织的应急演练。
4.4.2  应配合航站楼物业管理部门识别航站楼各类安全风险，包括消防安全、用电安全、施工安全、设施设备突发故障、大面积停电、旅客突发疾病、可疑物品和可疑人员、旅客发生意外伤害、航班大面积延误、自然灾害、公共卫生事件等，按GB/T 29639的规定制定相应应急预案，报航站楼物业管理部门备案，并定期开展各类应急预案培训、演练。

4.4.3  应急演练结束后，应对演练效果进行评估，并完善应急预案。

4.4.4  发生突发事件，应立即启动应急预案，进行处置。处置完毕后，应及时进行总结评估并完善应急预案。
物业服务专业供应商管理


对物业服务专业供应商进行管理，应满足下列要求：
选聘具有相关资质和能力的物业服务专业供应商；

明确物业服务专业供应商的安全和服务要求、作业标准；

开展服务检查和监管，评估服务效果，并持续提升服务质量；
应定期开展物业服务专业供应商履约评价，更新合格物业服务专业供应商名录。
服务要求

客户服务

人员形象礼仪

人员形象礼仪应满足以下要求：

着装应统一规范、整洁大方，按规定佩戴胸章标牌；

不应染彩色头发，男士不留胡须、长发，女士发不过肩；

修饰应规范、适度、适宜；

应用语文明礼貌，态度温和耐心；

应对客户保持尊重和友好，目光接触时微笑致意。

问询服务

问询服务应满足以下要求：

应熟悉航站楼服务范围内的服务设施、服务功能，根据物业服务合同要求提供现场问询服务；

应答旅客询问时应礼貌耐心，清晰准确、语言规范；

面对多名旅客同时问询时应依序回答，并微笑示意等候的旅客；

当遇到无法解答的问题时，应指引旅客到机场问询台或旅客服务中心问询。

投诉处理

投诉处理应满足以下要求：

如遇旅客投诉到航站楼物业管理部门，物业服务中心在收到投诉信息后应立即登记投诉信息、限时整改处置，并将整改处置结果通报航站楼物业管理部门，必要时回复书面整改报告；

应对旅客投诉进行回访，建立回访记录台账。

报修服务

报修服务应满足以下要求：

应根据物业服务合同要求提供报修服务：

——应定期开展对物业服务范围内建筑物、设施设备等的巡查，发现问题应立即报相关部门；

——跟进维修情况，提供指引等相关服务。

应根据物业服务合同要求提供零星维修服务：

——报修接收后应及时做好信息登记，并组织相关人员现场查勘；

——对于维修内容简单且工期较短（1个工作日内）的维修项目，应及时组织人员、设施或材料等进行维修；

——对于维修内容复杂且工期较长（2个工作日及以上）的维修项目，应及时制定维修方案并

报航站楼管理部审核；

——维修时应做好现场安全防护和提示，并做好施工过程的监管；

——维修结果应通过航站楼物业管理部门的验收，保存维修过程相关资料。

报事服务

应根据物业服务合同要求提供报事服务：

应根据不同事项建立上报流程，明确上报渠道（如电话、内部系统、邮件等）；

上报信息应准确完整，包括事件发生时间、具体位置、问题描述及现场情况；

发现下列情形时应及时上报：

——发现无主物品；
——发现可疑人员；
——发现可疑物品；
——旅客发生意外伤害；
——发现有人散发非法宣传品；

——航站楼规定的其他事项。
设施设备管理

设施设备巡查

航站楼本体巡查

航站楼本体巡查应满足以下要求：

应熟悉航站楼本体主体构造、功能用途等信息，必要时征得航站楼物业管理部门同意后获取建筑物平面图；

应制定航站楼本体巡查标准，航站楼外观完好、环境整洁，无破损、无脱落、无渗水、无污迹、无乱贴、无乱画；

应制定巡查计划，报航站楼物业管理部门备案；

应建立航站楼本体巡查的工作制度，明确工作职责及工作程序要求等。应建立对航站楼物业管理部门的问题上报机制，对巡查中发现的问题或安全隐患及时向航站楼物业管理部门报告；

应对施工过程进行监管，对巡查中发现安全隐患及违规事项应立即报告航站楼物业管理部门；

应做好航站楼本体巡查的过程记录。

航站楼设施设备巡查

航站楼设施设备巡查应满足以下要求：

应熟悉设施设备的安装、使用及维护情况等信息；

物业服务区域内标志标识应保持完好、清晰，标志标识维护应符合下列要求：

——公共信息标识应符合GB/T 10001.1和MH 0005的要求；

——安全标识应符合GB 2894 的要求；

——消防安全标志应符合GB 13495.1和GB 15630的要求。

应制定科学合理的应急预案和巡查计划，并报航站楼物业管理部门备案。应定期评价预案和计划的有效性；

应建立设施设备巡查的工作制度，明确工作职责及工作程序要求等。应建立对航站楼物业管理部门的问题上报机制，对巡查中发现的问题或安全隐患及时向航站楼物业管理部门报告；

应对施工过程进行监管，对巡查中发现安全隐患及违规事项应立即报告航站楼物业管理部门；

应做好设施设备巡查的过程记录。

设备运行管理
机电系统运行支持

应建立并实施给水排水系统、通风系统、照明系统的日常巡检、报修和应急响应，形成预防性维护（PM），应满足以下要求：

建立设备资产台账，按计划执行“日、周、月、年”四级巡检保养；

对于给排水系统应建立每日巡检水泵房、每月清理地漏格栅、每季度清洗水箱（如有）、冬季执行供水管线防冻计划（北方）；

宜安装智能水表，对卫生间、餐饮区等高耗水单元进行独立计量与监控；

应对通风系统进行定期检查、清洗、通风口和过滤器消毒，按周期更换或清洗滤网，定期记录温度、湿度、风速等；

宜采用“分组分路”巡检法对照明系统进行巡检，灯具完好率≥99%。
行李系统辅助运维

应在行李处理系统周边提供基础清洁、简单卡塞处理报修、周边环境秩序维护等服务。

楼宇自控系统（BAS）协同

作为系统末端的补充，宜报告现场温湿度、设备运行异常等情况。
公共设施零星维修
5.2.3.1  应建立健全维修管理制度，包括但不限于分级分类管理、工单管理、安全管理等。
5.2.3.2  应及时对公共设施（FM）进行维修，包括但不限于卫生间设施、休息座椅、标识牌、门窗五金等旅客直接接触的设施。
5.2.3.3  维修人员在接到报修电话后，应在15min内到现场，不能及时到达的应在约定时间内到场。
5.2.3.4  维修过程不得影响航站楼正常运行秩序。

5.2.3.5  维修服务应符合维修完成后应确保设施设备恢复正常使用功能。
5.2.3.6  维修人员应定期接受专业技能培训和安全教育。

5.2.3.7  对于超出约定范围的维修需求，应及时向航站楼物业管理部门报告，确认后再进行维修。

环境管理

日常保洁

5.3.1.1  应对责任区域内（值机岛、安检口、登机口、廊桥、行李提取厅、卫生间、母婴室、办公区域等）的地面、墙面、玻璃、金属构件、柜台、垃圾桶、隔离设施、座椅及设施设备等，按约定频次与标准实施航班运行期间的循环保洁。

5.3.1.2  保洁工具、设备应分区使用，宜采用颜色标识，分色管理，工具应定期清洗，保持清洁。
5.3.1.3  应依据航站楼运行要求，对高频接触的设施表面每日进行不少于1次的消毒，包括：

楼梯扶手、栏杆；

旅客座椅、沙发；

安检设备（手检台、脱鞋检查垫、物品置物筐等）；

公共服务设施（饮水机、公共电话、婴儿护理台等）；

卫生设施（洁具、擦手纸桶、垃圾桶等）。

5.3.1.4  航班运行期间日常保洁工作不应影响航班正常运行，特殊保洁任务影响航班正常运行的应得到航站楼物业管理部门的批准。

5.3.1.5  应实施错峰保洁，优先保障旅客通行，避免对旅客产生影响。

5.3.1.6  特殊天气（雷雨、冰雪、台风天气等）应及时按应急预案配合航站楼物业管理部门做好漏雨处置、防滑提示、除冰雪作业、防汛抗台作业等。

5.3.1.7  按照航站楼物业管理部门要求在规定时间内完成对登机口、廊桥旅客上下客后的日常保洁作业。

5.3.1.8  接到航班保障任务后应按照航站楼物业管理部门的规定，在指定时间内完成廊桥的日常保洁作业。

5.3.1.9  出现大面积航班延误后应按照保洁标准及时做好区域清洁、增加区域工作人员、对卫生间客用品进行补充，根据延误餐等发放情况及时在指定位置摆放好应急垃圾桶。

5.3.1.10  应按照航站楼规范要求做好卫生间及配套设施设备（母婴室、残卫、工具间、家庭卫生间等）的日常保洁工作及客用品补充工作，确保客用品无断档。

5.3.1.11  宜采用智能化保洁设备，提升作业效率与标准化水平。
专项保洁

5.3.2.1  应按照物业服务合同或客户服务协议约定及清洁标准要求拟定专项保洁计划，并按照计划执行保洁作业。

5.3.2.2  专项保洁作业宜安排在旅客较少的情况下进行，避免对旅客出行产生影响。

5.3.2.3  专项保洁作业时，应在明显区域摆放好提示标识或引导标识或设置围栏，做好旅客提示工作。

5.3.2.4  专项保洁作业应要求按流程上报，审批通过后按照审批规定的时间及作业范围进行专项保洁。

5.3.2.5  吸烟区（室）专项保洁作业应专人专岗，进行烟头回收工作时需按照作业规范要求对烟头进行灭烟处理后，方可转运。

5.3.2.6  特殊区域的专项保洁作业人员应按照航站楼规范管理要求开通相关的权限方可作业，作业时需按照航站楼管理要求做好人员防护准备。

5.3.2.7  高空保洁应满足以下要求：

作业人员应具备高空保洁从业资质；

高空作业应做好安全防护措施，作业前设备、设施、人员防护装置应处于良好安全状态，并有安全员全程监管；

高空作业现场应设置围栏，防止非作业人员入内。

垃圾管理

垃圾及其转运作业应满足以下要求：

应按照航站楼所在地生活垃圾分类管理要求及航站楼管理要求对楼内垃圾进行分类，配备垃圾分类容器并张贴分类标识和分类投放指引；

应随时巡视垃圾桶状态，及时收集，桶内垃圾不超过2/3；

垃圾转运时应重点检查是否有带有锂电池的物品或其他危险品、违禁品混入；

垃圾运送时应保持垃圾车处于封闭状态，避开客流，使用航站楼专用电梯或货梯，遵循工作人员、旅客优先原则；

垃圾应日产日清，收集分类后放到指定地点，由指定回收站按时回收，不应随意处置。

绿化管理

绿化管理应满足以下要求：

应按照物业服务合同约定，结合航站楼物业管理部门的要求，选择合适的绿植、花艺在共用区域内摆放；

绿化养护应符合CJJ/T 287的要求；

绿植内应无垃圾、无悬挂物；

绿植租摆应考虑所在的空间和位置，不应影响旅客通行；

各类植物应长势良好，修剪整齐美观；

绿地应无土壤裸露，无改变用途和破坏、践踏、占用现象；

应优先选择针对性强、低毒、污染轻的符合环保要求的药剂；

宜设置绿化爱护提示、重点保护树木等标志；

重大节假日或庆典活动，宜适当调整公共区域的绿植、花艺等装饰。

安全管理

消防管理
应建立健全航站楼消防管理体系，落实消防安全责任，消防管理应满足以下要求：
消防控制中心应实行24小时专人值守；

消防通道、消防设施应进行定时巡检；

应对在航站楼内进行的焊接、切割等动火作业提供现场安全监护；

应符合GB25201和GB25506的要求。

公共秩序协管

应建立公共秩序协管机制，协助航站楼物业管理部门维护航站楼内安全与运行秩序，并满足以下要求：
应在入口、大厅等人流密集区域进行防爆探测与巡检，发现可疑物品及时报告；
应维护出发、到达层车道边秩序，劝阻违规停车行为；
巡视人员应具备安全协管与服务监督双重职能，在执行安全巡查的同时，关注并记录服务设施故障、标识缺失、环境问题等服务短板，及时报告相关管理部门。
特约服务

行李手推车服务

行李手推车服务应满足以下要求：

根据物业服务合同要求，应对服务范围内的手推车进行有效管理；

手推车服务质量应符合T/CCAATB 0008的要求；

航班运行期间应在隔离区、车道边、行李提取厅等区域按要求足额配置手推车，为航班进出港和中转旅客提供手推车服务；

应根据客流量情况，对手推车进行回收、摆放、调配及回流，维持车辆循环，维持车辆停放秩序；

手推车摆放布局应人性化，存放位置和方向应便于旅客取用；

手推车工作人员每人每次运送手推车数量不应超过航站楼规定的数量，超过5辆推车应使用绑带；

运车时应常速行走，避免发生碰撞；
应按规定对手推车进行日常管理，检查车辆完好、清洁、消毒、盘点，发现故障及时报修；

应对使用手推车越界的行为进行劝阻。
行李打包服务

行李打包应满足以下要求：

应明确禁止打包的物品清单，并公示在醒目位置；

提供打包服务时应保护好行李内物品，打包应按照以下要求：

包装牢固，物品衬垫材料充实，不易晃动、挤压、倾斜；

对于无外包装的货物，须有夹板、紧绳紧固防护；

明确行李打包收费标准及服务内容并有明显标示；

应遵循轻拿轻放，重不压轻，大不压小，曲不压直原则；

应以外包装箱向上箭头或者文字方向为正方向，不应出现货物倒置或者侧向码放商品本身；

易碎物品封装应达到抗压、防撞击、防戳穿、防潮、缓冲保护等目的；

应定期对打包设施设备进行维护保养，确保设施设备处于正常工作状态；

应定期对打包耗材进行统计分析。

行李托盘转运

行李托盘转运服务应满足以下要求：

行李托盘应定期进行清洗和消毒；
应建立托盘循环转运机制，及时回收空托盘并补充至前端使用区域，保障流转效率；
定期对托盘清点、整理；
发现缺少或破损的情况，应及时汇报航站楼物业管理部门。

贵宾室物业服务

贵宾室服务应满足以下要求：

服务人员在作业过程中，应履行首问首见责任制的要求；

应按照物业服务合同或客户服务协议约定，对责任区域内（主区域、洗手间、餐区、淋浴间、睡眠房、会客室/小包间等）的地面、墙面、玻璃、不锈钢、柜台、垃圾桶、隔离桩、座椅、设施设备等，按照要求的清洁频次及标准在航班运行期间对责任区域内进行循环保洁作业；

应按照物业服务合同或客户服务协议约定，对责任区域内（主区域、餐区、睡眠房、会客室/小包间等）的餐具进行回收；

应按照物业服务合同或客户服务协议约定，及时对餐具进行清洗、消毒、定位存放，保持餐具清洁；
贵宾室环境卫生管理应执行差异化标准，如：
—— 垃圾桶内垃圾量不应超过容积的 1/3；

—— 洗手间应每15分钟巡检一次，及时补充纸巾、洗手液等耗材；

—— 睡眠房使用后应进行全面清洁与通风，床品一客一换；

—— 作业工具与清洁用品不应在旅客可视范围内存放或晾晒；

——清洁作业应避开旅客密集使用时段，减少干扰，必要时设置临时遮挡。

旅客服务
应建立覆盖全面、响应及时、便捷高效的旅客服务体系。包括问询服务、特殊旅客协助、失物招领、便民设施管理及商业服务协调等内容，并满足以下要求：

应提供一站式问询服务，在服务台提供航班信息、交通指引、设施位置等查询，践行首问责任制；

应为老年人、孕妇、无成人陪伴儿童、残障人士等特殊旅客提供从值机到登机的全程陪护与协助；

应建立失物招领管理制度，负责失物的接收、登记、保管、认领，建立清晰、高效的流转规；

应对母婴室、更衣室等提供便民服务，定期巡检维护，确保设施功能完好、卫生环境整洁、用品配备齐全；

应协助管理航站楼内商业资源管理，包括商业网点巡查、协调商户关系、监督服务质量等。

服务评价与改进

服务评价

评价依据和要求

物业服务企业应建立服务评价机制，定期开展服务评价并记录，保持服务有效。
评价方式

评价方式包括客户评价、企业自评/互评、第三方评价。
评价实施

评价实施主体应结合实际工作情况，按照本规范文件要求，开展评价工作。
持续改进

物业服务企业应根据评价结果制定并实施服务改进措施，包括：

应对物业服务过程中出现的问题或不符合项，采取有效控制措施，识别并分析根本原因，及时实施纠正，并采取纠正措施；

应建立不合格服务和服务安全隐患台账；
应定期评审物业服务提供过程，结合航站楼客户反馈与评价结果采取改进措施，持续改进服务与管理水平。

参 考 文 献

[1]GB 5768.2 道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志

[2]GB/T 17242 投诉处理指南

[3]GB/T 19001—2016 质量管理体系要求
[4]GB/T 19004—2022 追求组织的持续成功 质量管理方法

[5]GB/T 24001—2016 环境管理体系要求及使用指南

[6]GB/T 24421—2022 服务业组织标准化工作指南
[7]T/CCAATB 0018—2021 航站楼保洁服务规范

[8]T/CCAATB 0045—2023 城市航站楼服务规范

[9]物业管理条例

[10]中华人民共和国突发事件应对法
[11]中华人民共和国特种设备安全法

[12]特种设备安全监察条例
[13]中华人民共和国消防法

[14]公共场所集中空调通风系统卫生管理办法
[15]中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020修订）



